## RESUMO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RESUMO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BASE
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE SALAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DESEMBARGADOR JOSÉ ALEXANDRE DE VASCONCELOS ARAGÃO.
LOCALIZAÇÃO: AV. JERÔNIMO HERÁCLIO |  |  | DATA: 18/01/2023
TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI - 11/2022, SEINFRA 037- 03/2021
BDI SEM DESONERAÇÃO: |  |  | 23.48%
ITEM | DESCRIÇÃO |  | CUSTO TOTAL SEM DESONERAÇÃO
|  |  | SEM BDI | COM BDI
1.1 | 02.01.200 EMLURB | SERVICO TOPOGRAFICO DE PEQUENO PORTE ( PRECO MINIMO ),DIARIA DE UMA EQUIPE COM TOPOGRAFO, QUATRO AUXILIARES , TEODOLITO , NIVEL OTICO ETC. | #REF! | #REF!
1.2 | 00004813 SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | #REF! | #REF!
1.3 | 93584 SINAPI | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | #REF! | #REF!
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 5015.9 | 6192.59
2.0 | GESSO |  | 7679.76 | 9481.08
#REF! | 91863 SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | #REF! | #REF!
#REF! | 92984 SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | #REF! | #REF!
#REF! | 101662 SINAPI | LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _08/2020 | #REF! | #REF!
2.0 | 101636 SINAPI | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | #REF! | #REF!
2.1 | 100578 SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | #REF! | #REF!
2.2 | 00005044 SINAPI | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200 KG, H = 9 M (NBR 8451) | #REF! | #REF!
#REF! | 101632 SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | #REF! | #REF!
#REF! | 97601 SINAPI | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇ ÃO. AF_02/2020 | #REF! | #REF!
3.0 | ALVENARIA |  | 1423.14 | 1757.17
#REF! | COMPOSIÇÃO 008 | MESA DE JOGOS COM QUATRO BANCOS | #REF! | #REF!
4.0 | PISO |  | 7787.82 | 9615.92
#REF! | 93358 SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 02/2021 | #REF! | #REF!
#REF! | 07.01.155 EMLURB | ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 6 - 1/2 VEZ. | #REF! | #REF!
#REF! | 06.04.060 EMLURB | CONCRETO PRE-MISTURADO EM USINA, FCK 20 MPA FORNECIDO, LANCADO EM ESTRUTURAS E ADENSADO. | #REF! | #REF!
#REF! | 87878 SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/20 14 | #REF! | #REF!
#REF! | 98561 SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | #REF! | #REF!
#REF! | 101963 SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | #REF! | #REF!
#REF! | 89714 SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | #REF! | #REF!
#REF! | 19.08.060 EMLURB | CAIXA DE INSPECAO COM TAMPA E ANEIS PREMOLDA OS DE CONCRETO ARMADO DIAMETRO DE 0,60M, SU JEITA A CARGA MOVEL (MODELO 4) | #REF! | #REF!
5.0 | REVESTIMENTO DAS PAREDES |  | 2338.97 | 2887.25
#REF! | 93358 SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 02/2021 | #REF! | #REF!
#REF! | 07.01.155 EMLURB | ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 6 - 1/2 VEZ. | #REF! | #REF!
#REF! | 101963 SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | #REF! | #REF!
5.0 | 101624 SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | #REF! | #REF!
5.1 | 89714 SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | #REF! | #REF!
5.2 | 19.08.060 EMLURB | CAIXA DE INSPECAO COM TAMPA E ANEIS PREMOLDA OS DE CONCRETO ARMADO DIAMETRO DE 0,60M, SU JEITA A CARGA MOVEL (MODELO 4) | #REF! | #REF!
6.0 | PINTURA GERAL |  | 4162.4 | 5137.25
#REF! | 00007725 SINAPI | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | #REF! | #REF!
#REF! | 92811 SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | #REF! | #REF!
#REF! | 99264 SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | #REF! | #REF!
#REF! | 73856/002 SINAPI | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | #REF! | #REF!
#REF! | 00007765 SINAPI | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM | #REF! | #REF!
#REF! | 92828 SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | #REF! | #REF!
#REF! | 73856/004 SINAPI | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =1,00M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | #REF! | #REF!
7.0 | ESQUADRIAS |  | 1991.94 | 2459.61
#REF! | 93358 SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 02/2021 | #REF! | #REF!
#REF! | 07.01.155 EMLURB | ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 6 - 1/2 VEZ. | #REF! | #REF!
#REF! | 06.04.060 EMLURB | CONCRETO PRE-MISTURADO EM USINA, FCK 20 MPA FORNECIDO, LANCADO EM ESTRUTURAS E ADENSADO. | #REF! | #REF!
#REF! | 87878 SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/20 14 | #REF! | #REF!
#REF! | 98561 SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | #REF! | #REF!
#REF! | 101963 SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | #REF! | #REF!
#REF! | 89714 SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | #REF! | #REF!
#REF! | 19.08.060 EMLURB | CAIXA DE INSPECAO COM TAMPA E ANEIS PREMOLDA OS DE CONCRETO ARMADO DIAMETRO DE 0,60M, SU JEITA A CARGA MOVEL (MODELO 4) | #REF! | #REF!
8.0 | COBERTA |  | 2664.02 | 3289.33
#REF! | 93358 SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 02/2021 | #REF! | #REF!
#REF! | 07.01.155 EMLURB | ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 6 - 1/2 VEZ. | #REF! | #REF!
#REF! | 101963 SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | #REF! | #REF!
#REF! | 101624 SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | #REF! | #REF!
#REF! | 89714 SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | #REF! | #REF!
#REF! | 19.08.060 EMLURB | CAIXA DE INSPECAO COM TAMPA E ANEIS PREMOLDA OS DE CONCRETO ARMADO DIAMETRO DE 0,60M, SU JEITA A CARGA MOVEL (MODELO 4) | #REF! | #REF!
9.0 | DRENAGEM |  | 1146.75 | 1415.93
10.0 | ELÉTRICO |  | 1114.75 | 1376.43
43612.56
CAIO HENRIQUE LEITE AGUIAR ASSESSORIA DE ORAS E ENGENHARIA

## P.O
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE SALAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DESEMBARGADOR JOSÉ ALEXANDRE DE VASCONCELOS ARAGÃO.
LOCALIZAÇÃO: AV. JERÔNIMO HERÁCLIO | [7 empty] | DATA: 18/01/2023
TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI - 11/2022, SEINFRA 037- 03/2021
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | BDI: |  | 23.48%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QUANTIDADE PREVISTA | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
[6 empty] | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 5015.9 | 6192.59
1.1 | SEINFRA 03/2021 | C1066 | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | M² | 106.52 | 25.29 | 31.22 | 2693.89 | 3325.55
1.2 | SINAPI 11/2022 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M³ | 44 | 52.773 | 65.16 | 2322.01 | 2867.04
2.0 |  |  | GESSO |  |  |  |  | 7679.76 | 9481.08
2.1 | SINAPI 11/2022 | 101157 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 7X50X66CM (ESPESSURA 7CM). AF_05/2020 | M² | 29.9 | 55.28 | 68.25 | 1652.87 | 2040.67
2.2 | SINAPI 11/2022 | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS | M² | 106.52 | 35.51 | 43.84 | 3782.52 | 4669.83 | 31.956
2.3 | SINAPI 11/2022 | 87415 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014 | M² | 106.52 | 21.07 | 26.01 | 2244.37 | 2770.58
3.0 |  |  | ALVENARIA |  |  |  |  | 1423.14 | 1757.17
3.1 | SINAPI 11/2022 | 103329 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M² | 13.32 | 79.84 | 98.58 | 1063.46 | 1313.08 | 7.475
3.2 | SEINFRA 03/2021 | C1066 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8). | M² | 5.62 | 64 | 79.02 | 359.68 | 444.09 | 25.5648
4.0 |  |  | PISO |  |  |  |  | 7787.82 | 9615.92
4.1 | SINAPI 11/2022 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 02/2021 | M³ | 31.95 | 80.14 | 98.95 | 2560.47 | 3161.45
4.2 | SINAPI 11/2022 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M³ | 21.3 | 48.59 | 59.99 | 1034.96 | 1277.78
4.3 | SINAPI 11/2022 | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. M3 | M³ | 6.38 | 611.41 | 754.96 | 3900.79 | 4816.64
4.4 | SINAPI 11/2022 | 98680 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M² | 2.12 | 46.13 | 56.96 | 97.79 | 120.75
4.5 | SINAPI 11/2022 | 104162 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | M² | 2.12 | 91.42 | 112.88 | 193.81 | 239.3
5.0 |  |  | REVESTIMENTO DAS PAREDES |  |  |  |  | 2338.97 | 2887.25
5.1 | SINAPI 11/2022 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M² | 40.2 | 4.24 | 5.23 | 170.44 | 210.24
5.2 | SINAPI 11/2022 | 87548 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 40.2 | 27.3 | 33.71 | 1097.46 | 1355.14
5.3 | SINAPI 11/2022 | 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M² | 102.79 | 10.42 | 12.86 | 1071.07 | 1321.87
6.0 |  |  | PINTURA GERAL |  |  |  |  | 4162.4 | 5137.25
6.1 | SINAPI 11/2022 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M² | 102.79 | 2.93 | 3.61 | 301.17 | 371.07
6.2 | SINAPI 11/2022 | 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014. | M² | 102.79 | 3.34 | 4.12 | 343.31 | 423.49
6.3 | SINAPI 11/2022 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 102.79 | 15.55 | 19.2 | 1598.38 | 1973.56
6.4 | SINAPI 11/2022 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 106.52 | 17.46 | 21.55 | 1859.83 | 2295.5
6.5 | SINAPI 11/2022 | 102193 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021. | M² | 6.3 | 1.73 | 2.13 | 10.89 | 13.41
6.6 | SINAPI 11/2022 | 102209 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO E MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M² | 6.3 | 7.75 | 9.56 | 48.82 | 60.22
7.0 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 1991.94 | 2459.61
7.1 | SINAPI 11/2022 | 90801 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. UN AF_12/2019 | UND | 3 | 299.01 | 369.21 | 897.03 | 1107.63
7.2 | SINAPI 11/2022 | 90823 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESP UN CR ESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UND | 3 | 364.97 | 450.66 | 1094.91 | 1351.98
8.0 |  |  | COBERTA |  |  |  |  | 2664.02 | 3289.33
8.1 | SINAPI 11/2022 | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017. | M² | 12 | 6.83 | 8.43 | 81.96 | 101.16
8.2 | SINAPI 11/2022 | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019. | M² | 19.95 | 25.95 | 32.04 | 517.7 | 639.19
8.3 | SEINFRA 03/2021 | C0802 | COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm (C/MADEIRAMENTO ) - M2 | M² | 19.95 | 95.42 | 117.82 | 1903.62 | 2350.5
8.4 | SEINFRA 03/2021 | C0657 | CALHA DE ALUMÍNIO DESENVOLVIMENTO DE 25cm | M | 3 | 53.58 | 66.16 | 160.74 | 198.48
9.0 |  |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 1146.75 | 1415.93
9.1 | SINAPI 11/2022 | 103005 | CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,15 X 1,00 X 0,3 M. AF_08/2021 | UND | 1 | 578.83 | 714.73 | 578.83 | 714.73
9.2 | SINAPI 11/2022 | 89451 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 8 | 54.29 | 67.03 | 434.32 | 536.24
9.3 | SINAPI 11/2022 | 89522 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022. | UND | 4 | 33.4 | 41.24 | 133.6 | 164.96
10.0 |  |  | ELÉTRICO |  |  |  |  | 1114.75 | 1376.43
10.1 | EMLURB 2018 | 18.22.040 | PONTO DE INTERRUPTOR DE 3 SECCOES, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ. | PT | 3 | 106.27 | 131.22 | 318.81 | 393.66
10.2 | EMLURB 2018 | 18.21.120 | QUADRO DE DISTRIBUICAO EM RESINA TERMOPLASTICA DE EMBUTIR,COM PORTA, SEM BARRAMENTO, PARA ATE 6 CIRCUITOS MONOPOLARES, REF. CDEC-6E, CEMAR OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO. | UND | 1 | 57.45 | 70.93 | 57.45 | 70.93
10.3 | EMLURB 2018 | 18.22.020 | PONTO DE INTERRUPTOR DE UMA SECCAO, PIAL OU SIMILAR,INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CX. 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR PLA CA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ. | PT | 3 | 38.67 | 47.74 | 116.01 | 143.22
10.4 | SINAPI 02/2022 | 97591 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UND | 8 | 72.53 | 89.56 | 580.24 | 716.48
10.5 | SEINFRA 03/2021 | C4765 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A | UND | 3 | 14.08 | 17.38 | 42.24 | 52.14
[6 empty] | TOTAL SEM BDI |  | 35325.45
[6 empty] | TOTAL COM BDI |  | 43612.56
CAIO HENRIQUE LEITE AGUIAR ASSESSORIA DE ORAS E ENGENHARIA

## M.CALC
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE SALAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DESEMBARGADOR JOSÉ ALEXANDRE DE VASCONCELOS ARAGÃO.
LOCALIZAÇÃO: AV. JERÔNIMO HERÁCLIO | [5 empty] | DATA: 18/01/2023
ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | TAXA | COMP. | LARG. | ALTURA | TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | M²
| SALAS 06 E SALA 07 |  |  | 11.2 | 7.73 |  | 86.57
| CORREDOR |  |  | 6.65 | 3 |  | 19.95
[6 empty] | Total item1.1 | 106.52
1.2 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M³
| CORREDOR |  |  | 0.15 | 2.97 | 2.6 | 1.15
[6 empty] | Total item1.2 | 1.15
2.0 | GESSO
2.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 7X50X66CM (ESPESSURA 7CM). AF_05/2020 | M²
| SALA 06 E SALA 07 |  |  | 11.5 |  | 2.6 | 29.9
[6 empty] | Total item2.1 | 29.9
2.2 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS | M²
| SALAS 06 E SALA 07 |  |  | 11.2 | 7.73 |  | 86.57
| CORREDOR |  |  | 6.65 | 3 |  | 19.95
[6 empty] | Total item2.2 | 106.52
2.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014 | M²
| SALAS 06 E SALA 07 |  |  | 11.2 | 7.73 |  | 86.57
| CORREDOR |  |  | 6.65 | 3 |  | 19.95
[6 empty] | Total item2.3 | 106.52
3.0 | ALVENARIA
3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M²
| CORREDOR |  |  |  | 2.97 | 2.6 | 7.72
| SALAS 06 E SALA 07 |  |  | 11.2 |  | 0.5 | 5.6
[6 empty] | Total item3.0 | 13.32
3.2 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8). | M²
| CORREDOR |  |  |  | 2.97 | 2.6 | 7.72
| DESCONTO DA PORTA |  |  |  | 1 | 2.1 | 2.1
[6 empty] | Total item | 5.62
4.0 | PISO
4.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 02/2021 | M³
| CORREDOR |  |  | 6.65 | 3 | 0.3 | 5.98
| SALAS 06 E SALA 07 |  |  | 11.2 | 7.73 | 0.3 | 25.97
[6 empty] | Total item4.0 | 31.95
4.2 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M³
| CORREDOR |  |  | 6.65 | 3 | 0.2 | 3.99
| SALAS 06 E SALA 07 |  |  | 11.2 | 7.73 | 0.2 | 17.31
[6 empty] | Total item | 21.3
4.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. M3 | M³
| CORREDOR |  |  | 6.65 | 3 | 0.06 | 1.19
| SALAS 06 E SALA 07 |  |  | 11.2 | 7.73 | 0.06 | 5.19
[6 empty] | Total item | 6.38
4.4 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M²
| CORREDOR |  |  | 6.65 | 3 | 0.02 | 0.39
| SALAS 06 E SALA 07 |  |  | 11.2 | 7.73 | 0.02 | 1.73
[6 empty] | Total item | 2.12
4.5 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | M²
| CORREDOR |  |  | 6.65 | 3 |  | 19.95
| SALAS 06 E SALA 07 |  |  | 11.2 | 7.73 |  | 86.57
[6 empty] | Total item | 106.52
5.0 | REVESTIMENTO DAS PAREDES
5.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M²
| CORREDOR |  | 2 | 6.65 | 2.97 | 2.6 | 42.3
| DESCONTO DA PORTA |  |  |  | 1 | 2.1 | 2.1
[6 empty] | Total item5.0 | 40.2
5.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M²
| CORREDOR |  | 2 | 6.65 | 2.97 | 2.6 | 42.3
| DESCONTO DA PORTA |  |  |  | 1 | 2.1 | 2.1
[6 empty] | Total item | 40.2
5.3 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M²
| CORREDOR |  | 2 | 6.65 | 2.97 | 2.6 | 42.3
| SALAS 06 E SALA 07 |  | 2 | 11.2 | 7.73 | 2.6 | 62.59
| DESCONTO DA PORTA |  |  |  | 1 | 2.1 | 2.1
[6 empty] | Total item | 102.79
6.0 | PINTURA GERAL
6.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M²
| CORREDOR |  | 2 | 6.65 | 2.97 | 2.6 | 42.3
| SALAS 06 E SALA 07 |  | 2 | 11.2 | 7.73 | 2.6 | 62.59
| DESCONTO DA PORTA |  |  |  | 1 | 2.1 | 2.1
[6 empty] | Total item6.1 | 102.79
6.2 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014. | M²
| CORREDOR |  | 2 | 6.65 | 2.97 | 2.6 | 42.3
| SALAS 06 E SALA 07 |  | 2 | 11.2 | 7.73 | 2.6 | 62.59
| DESCONTO DA PORTA |  |  |  | 1 | 2.1 | 2.1
[6 empty] | Total item6.2 | 102.79
6.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M²
| CORREDOR |  | 2 | 6.65 | 2.97 | 2.6 | 42.3
| SALAS 06 E SALA 07 |  | 2 | 11.2 | 7.73 | 2.6 | 62.59
| DESCONTO DA PORTA |  |  |  | 1 | 2.1 | 2.1
[6 empty] | Total item6.3 | 102.79
6.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M²
| CORREDOR |  |  | 6.65 | 3 |  | 19.95
| SALAS 06 E SALA 07 |  |  | 11.2 | 7.73 |  | 86.57
[6 empty] | Total item6.4 | 106.52
6.5 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021. | M²
| PORTA DO CORREDOR |  |  |  | 1 | 2.1 | 2.1
| PORTA DA SALA 06 E 07 |  | 2 |  | 1 | 2.1 | 4.2
[6 empty] | Total item6.5 | 6.3
6.6 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO E MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M²
| PORTA DO CORREDOR |  |  |  | 1 | 2.1 | 2.1
| PORTA DA SALA 06 E 07 |  | 2 |  | 1 | 2.1 | 4.2
[6 empty] | Total item6.6 | 6.3
7.0 | ESQUADRIAS
7.1 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. UN AF_12/2019 | UND
| PORTA DO CORREDOR | [5 empty] | 1
| PORTA DA SALA 06 E 07 | [5 empty] | 2
[6 empty] | Total item7.1 | 3
7.2 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESP UN CR ESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UND
| PORTA DO CORREDOR | [5 empty] | 1
| PORTA DA SALA 06 E 07 | [5 empty] | 2
[6 empty] | Total item7.2 | 3
8.0 | COBERTA
8.1 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017. | M²
| CORREDOR |  |  | 4 | 3 |  | 12
[6 empty] | Total item8.1 | 12
8.2 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019. | M²
| CORREDOR |  |  | 6.65 | 3 |  | 19.95
[6 empty] | Total item8.2 | 19.95
8.3 | COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm (C/MADEIRAMENTO ) - M2 | M²
| CORREDOR |  |  | 6.65 | 3 |  | 19.95
[6 empty] | Total item8.3 | 19.95
8.4 | CALHA DE ALUMÍNIO DESENVOLVIMENTO DE 25cm | M
| CORREDOR | [5 empty] | 3
[6 empty] | Total item8.4 | 3
9.0 | DRENAGEM
9.1 | CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,15 X 1,00 X 0,3 M. AF_08/2021 | UND
| CORREDOR | [5 empty] | 1
[6 empty] | Total item9.1 | 1
9.2 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M
| CORREDOR | [5 empty] | 8
[6 empty] | Total item9.2 | 8
9.3 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022. | UND
| CORREDOR | [5 empty] | 4
[6 empty] | Total item9.3 | 4
10.0 | ELÉTRICO
10.1 | PONTO DE INTERRUPTOR DE 3 SECCOES, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ. | PT
| SALA 06 E SALA 07 | [5 empty] | 3
[6 empty] | Total item10.0 | 3
10.2 | QUADRO DE DISTRIBUICAO EM RESINA TERMOPLASTICA DE EMBUTIR,COM PORTA, SEM BARRAMENTO, PARA ATE 6 CIRCUITOS MONOPOLARES, REF. CDEC-6E, CEMAR OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO. | UND
| SALA 06 E SALA 07 | [5 empty] | 1
[6 empty] | Total item10.2 | 1
10.3 | PONTO DE INTERRUPTOR DE UMA SECCAO, PIAL OU SIMILAR,INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CX. 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR PLA CA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ. | PT
| SALA 06 E SALA 07 | [5 empty] | 3
[6 empty] | Total item10.3 | 3
10.4 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UND
| SALA 06 E SALA 07 | [5 empty] | 8
[6 empty] | Total item10.4 | 8
10.5 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A | UND
| SALA 06 E SALA 07 | [5 empty] | 3
[6 empty] | Total item10.5 | 3

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE SALAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DESEMBARGADOR JOSÉ ALEXANDRE DE VASCONCELOS ARAGÃO.
LOCALIZAÇÃO: AV. JERÔNIMO HERÁCLIO
TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI - 11/2022, SEINFRA 037- 03/2021
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PREÇO | 30 DIAS
|  | R$ | % | R$
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | 3325.55 | 100% | 3325.55
1.2 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 2867.04 | 100% | 2867.04
2.0 | GESSO
2.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 7X50X66CM (ESPESSURA 7CM). AF_05/2020 | 2040.67 | 100% | 2040.67
2.2 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS | 4669.83 | 100% | 4669.83
2.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014 | 2770.58 | 100% | 2770.58
3.0 | ALVENARIA
3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | 1313.08 | 100% | 1313.08
3.2 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8). | 444.09 | 100% | 444.09
4.0 | PISO
4.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 02/2021 | 3161.45 | 100% | 3161.45
4.2 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | 1277.78 | 100% | 1277.78
4.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. M3 | 4816.64 | 100% | 4816.64
4.4 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | 120.75 | 100% | 120.75
4.5 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | 239.3 | 100% | 239.3
5.0 | REVESTIMENTO DAS PAREDES
5.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 210.24 | 100% | 210.24
5.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | 1355.14 | 100% | 1355.14
5.3 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 1321.87 | 100% | 1321.87
6.0 | PINTURA GERAL
6.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 371.07 | 100% | 371.07
6.2 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014. | 423.49 | 100% | 423.49
6.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 1973.56 | 100% | 1973.56
6.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 2295.5 | 100% | 2295.5
6.5 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021. | 13.41 | 100% | 13.41
6.6 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO E MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | 60.22 | 100% | 60.22
7.0 | ESQUADRIAS
7.1 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. UN AF_12/2019 | 1107.63 | 100% | 1107.63
7.2 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESP UN CR ESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 1351.98 | 100% | 1351.98
8.0 | COBERTA
8.1 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017. | 101.16 | 100% | 101.16
8.2 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019. | 639.19 | 100% | 639.19
8.3 | COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm (C/MADEIRAMENTO ) - M2 | 2350.5 | 100% | 2350.5
8.4 | CALHA DE ALUMÍNIO DESENVOLVIMENTO DE 25cm | 198.48 | 100% | 198.48
9.0 | DRENAGEM
9.1 | CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,15 X 1,00 X 0,3 M. AF_08/2021 | 714.73 | 100% | 714.73
9.2 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 536.24 | 100% | 536.24
9.3 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022. | 164.96 | 100% | 164.96
10.0 | ELÉTRICO
10.1 | PONTO DE INTERRUPTOR DE 3 SECCOES, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ. | 393.66 | 100% | 393.66
10.2 | QUADRO DE DISTRIBUICAO EM RESINA TERMOPLASTICA DE EMBUTIR,COM PORTA, SEM BARRAMENTO, PARA ATE 6 CIRCUITOS MONOPOLARES, REF. CDEC-6E, CEMAR OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO. | 70.93 | 100% | 70.93
10.3 | PONTO DE INTERRUPTOR DE UMA SECCAO, PIAL OU SIMILAR,INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CX. 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR PLA CA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ. | 143.22 | 100% | 143.22
10.4 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 716.48 | 100% | 716.48
10.5 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A | 52.14 | 100% | 52.14
|  | 43612.56 | 100% | 43612.56
| TOTAL DO ACUMULADO |  | 100% | 43612.56
CAIO HENRIQUE LEITE AGUIAR ASSESSORIA DE ORAS E ENGENHARIA

## COMP_BDI_SEM
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE SALAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DESEMBARGADOR JOSÉ ALEXANDRE DE VASCONCELOS ARAGÃO.
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - SEM DESONERAÇÃO
TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI - 11/2022, SEINFRA 037- 03/2021
DATA: 18/01/2023
DESCRIÇÃO | SIGLA | VALOR (*) |  | FAIXA REFERENCIAL - Ref. Acórdão 2622/2013
Taxa de rateio da Administração Central | AC | 4% |  | DE 3,00% ATÉ 5,50%; MÉDIO = 4,00%
Taxa de Despesas Financeiras | DF | 0.65% |  | De 0,59% até 1,39%; médio = 1,23%
Taxa de Risco | R | 1.27% |  | De 0,97% até 1,27%; médio = 1,27%
Taxa de Seguro e Taxa de Garantia | S + G | 0.8% |  | De 0,80% até 1,00%; médio = 0,80%
COFINS | COFINS | 3%
ISS (**) | ISS | 3.5%
PIS | PIS | 0.65%
Taxa de Tributos (Soma dos itens COFINS, ISS, PIS e CPRB) | I | 7.15%
Taxa de Lucro | L | 7.4% |  | De 6,16% até 8,96%; médio = 7,40%
BDI Resultante |  | 23.48% |  | 20,34% 22,12% 25,00%
De 19,60% até 24,23%; médio = 20,97%
Ressalta-se que os parâmetros apresentados nas tabelas não contemplam a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), instituída pela Lei 12.844/2013, aplicável às empresas que estão sujeitas à desoneração da folha de pagamento.
Fórmula do BDI conforme Acórdão TCU 2622/2013-P:
Obs.:
(*) Todas as taxas adotadas estão na faixa admissível do Acórdão 2622/2013-P do TCU.
(**) A alíquota de ISS no Município de Limoeiro/PE é de 5% sobre os custos de mão de obra. Considerou-se para todos os serviços uma proporção de 70% de mão de obra, de modo que a taxa de ISS a incidir sobre os custos unitários dos itens será de 5% x 70% = 3,50%.
Obs.:
Os custos indiretos são decorrentes da estrutura da obra e da empresa e que não podem ser atribuídos diretamente à execução de um dado serviço. Os custos indiretos variam muito, principalmente, em função do local de execução dos serviços, do tipo da obra, impostos incidentes, e ainda com as exigências do edital ou contrato. Devem ser distribuídos pelos custos unitários diretos totais dos serviços na forma de percentual destes. Os custos indiretos que mais afetam a construção estão a seguir identificados, entretanto, o engenheiro de custos deve analisar em cada caso sua validade.
Fórmula BDI conforme Acórdão TCU 325/2007:
BDI = (1+AC/100)x(1+DF/100)x(1+R/100)x(1+l/100) -1 x100
1- l .
100