Limoeiro, 24 de julho de 2023

**JUSTIFICATIVA**

Esse parecer descreve a necessidade da abertura de Processo Licitatório para a Reconstrução do Muro e Serviços Complementares do prédio da Escola Otaviano Basílio Heráclio do Rêgo, que corresponde à 2ª etapa da obra da referida escola.

Foram constatados problemas estruturais no muro da edificação. Parte do muro não apresentava elementos estruturais, apenas alvenaria de vedação. Nas partes onde são encontrados elementos estruturais, eles apresentam deterioração, representando risco.

No mês de junho, período de fortes chuvas no município, parte do muro da escola caiu, conforme mostram as imagens abaixo:

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Foto 01: Muro apresentando inclinação | Foto 02: Parte do muro que sofreu tombamento |
|  |  |
| Foto 03: Presença de fissura no muro | Foto 04: Muro após tombamento de parte dele |
|  |  |
| Foto 05: Muro após tombamento de parte dele | Foto 06: Muro após tombamento de parte dele |
|  |  |
| Foto 07: Muro após tombamento de parte dele | Foto 08: Muro após tombamento de parte dele |

Com isso, é notória a necessidade de demolição da parte restante do muro para a construção de um novo muro. Além disso, viu-se a necessidade de alguns complementos, como elementos para proteção da chuva em áreas que serão utilizadas como refeitório e na entrada da escola, reconstrução das calçadas, alambrado para proteção da área de esportes, evitando acidentes; quadros escolares e letreiro novo.

----------------------------------------------------

Maria Victória da Cunha Aragão

Assessora Especial de Obras e Engenharia