## QCI (hidden)
Quadro de Composição do Investimento - QCI - OGU -
Setor Público
Empreendimento
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (C. B. U. Q.) DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO Ruas: Frei Ibiapina, Gerônimo Heráclio, Sete de Setembro, Maria Petronila, Antônio Farias, Urbano Vieira e Getúlio Vargas - Centro - Surubim/PE
Agente executor
Prefeitura Municipal de Surubim / PE
Programa | [5 empty] | Contrato de Repasse nº
OGU/ TURISMO SOCIAL NO BRASIL/ 2010 | [5 empty] | 336.602-83/2010
Item | Discriminação |  |  | Investimento total (R$)
|  |  |  | Recursos União |  |  | Contrapartida |  | Outras fontes | Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.0 | PAVIMENTAÇÃO
Total |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Pago OGU
Custo médio por família |  | #VALUE! | [8 empty] | 27440.868 | Pago CP
[11 empty] | -27440.868 | Pago total
[5 empty] | , |  | de
Local/Data
Assinatura do representante da equipe técnica | [7 empty] | Assinatura do agente executor
Nome | [7 empty] | Nome
Cargo | [7 empty] | Cargo
CREA | [7 empty] | CREA
58444

## 1A REPROGRAMACAO
AGENTE FINANCEIRO |  |  |  | PROPONENTE TOMADOR |  |  | CONTRATO DE REPASSE N° |  | SICONV nº | GESTOR
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO |  |  | 1070.192-67/2020 |  | 899077/2020 | MINISTÉRIO DO TURISMO
OBJETO | [10 empty] | LOCALIZAÇÃO | [8 empty] | Data
REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO | [10 empty] | AVENIDA SANTO ANTÔNIO, S/N, CENTRO, LIMOEIRO - PE | [8 empty] | 2023-09-13
DE PRODUTOS ASSOCIADOS AO TURISMO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE
DESONERAÇÃO: NÃO
Item | CÓDIGOS |  | Discriminação dos serviços do orçamento | Unid. | QUANTITATIVO PREVISTO VIGENTE |  |  | QUANTITATIVO JÁ EXECUTADO | PREÇOS VIGENTES EM 2020 | VALORES DESEMBOLSADOS | ACRÉSCIMOS |  |  | SUPRESSÕES |  |  | REMANESCENTE A LICITAR |  |  | TOTAL REPROGRAMADO
| 2021-07-01 | 2023-05-01 |  |  | Quant. | V. Unit.c/ BDI | V. Total |  |  |  | Quant. | V. Unit. | V. Total | Quant. | V. Unit. | V. Total | Quant. | V. Unit. | V. Total | Quant. | V. Total
1.1. |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 24353.6 |  |  | 11700.382 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 21257.1723 |  | 32957.5543 | 21257.17 | 0.0023
1.1.1. | Composição 006 | Composição 006 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | H | 160 | 152.21 | 24353.6 | 76.87 | 152.21 | 11700.382 | [5 empty] | 0 | 83.13 | 255.71 | 21257.1723 | 160 | 32957.5543 | 21257.17 | 0.0023
1.2. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 |  | 13846.429 |  |  | 13502.028 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 565.044 |  | 14067.072 | 565.04 | 0.004
1.2.1. | SINAPI 97663 | SINAPI 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 5 | 8.47 | 42.35 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5 | 13.82 | 69.1 | 5 | 69.1 | 69.1 | 0
- | SINAPI 97665 | SINAPI 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 51 | 0.89 | 45.39 | 51 | 0.89 | 45.39 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 51 | 45.39 |  | 0
- | SINAPI-I 4813 | SINAPI-I 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 8 | 197.72 | 1581.76 | 8 | 197.72 | 1581.76 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 1581.76 |  | 0
- | Composição 001 | Composição 001 | MANUTENÇÃO EM PORTA DE FERRO, DE ABRIR OU DE CORRER, TIPO GRADE, INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE BARRA DE FERRO E LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS. [SEINFRA C4955 30/03/2021 - SINAPI 100717 JULHO/2021] | M2 | 82.62 | 113.09 | 9343.495 | 82.62 | 113.09 | 9343.495 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 82.62 | 9343.495 |  | 0
- | SINAPI 97633 | SINAPI 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 153.79 | 16.46 | 2531.383 | 153.79 | 16.46 | 2531.383 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 153.79 | 2531.383 |  | 0
1.2.2. | SINAPI 97631 | SINAPI 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 131.9 | 2.29 | 302.051 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 131.9 | 3.76 | 495.944 | 131.9 | 495.944 | 495.94 | 0.004
1.3. |  |  | PINTURA |  | 0 | 0 | 34408.325 |  |  | 0 |  |  | 13143.43 | 0 |  | 0 |  |  | 63608.76 |  | 63608.75 | 63608.77 | -0.01
1.3.1. | SINAPI 100724 | SINAPI 100726 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 388.16 | 9.17 | 3559.427 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 388.16 | 31.81 | 12347.3696 | 388.16 | 12347.3696 | 12347.37 | -0.0004
1.3.2 |  | SINAPI 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2421.74 | 4.77 | 11551.699 |  |  | 0 | 2421.74 | 4.82 | 11672.7868 | 2421.74 | 11672.7868 | 11672.79 | -0.0032
1.3.3 | SINAPI 88489 | SINAPI 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 2421.74 | 11.98 | 29012.445 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 2421.74 | 14.39 | 34848.8386 | 2421.74 | 34848.8386 | 34848.84 | -0.0014
1.3.4 |  | SINAPI 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 15.12 | 5.81 | 87.847 |  |  | 0 | 15.12 | 5.88 | 88.9056 | 15.12 | 88.9056 | 88.91 | -0.0044
1.3.5 | SINAPI 88488 | SINAPI 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 15.12 | 13.43 | 203.061 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 15.12 | 16.98 | 256.7376 | 15.12 | 256.7376 | 256.74 | -0.0024
1.3.6 | SINAPI 102217 | SINAPI 102217 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 143.28 | 11.4 | 1633.392 |  |  | 0 | 57.86 | 19.85 | 1148.521 | 0 |  | 0 | 201.14 | 20.06 | 4034.8684 | 201.14 | 4034.8684 | 4034.87 | -0.0016
1.3.7 |  | SINAPI 102201 | APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021 | M2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.48 | 19.23 | 355.37 |  |  | 0 | 18.48 | 19.44 | 359.2512 | 18.48 | 359.2512 | 359.25 | 0.0012
1.4. |  |  | REVESTIMENTOS DE PAREDE |  | 0 | 0 | 2795.04 |  |  | 0 |  |  | 795.444 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4588.7923 |  | 4588.7923 | 4588.79 | 0.0023
1.4.1. | SINAPI 93392 | SINAPI 93393 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M³ | 54 | 51.76 | 2795.04 |  |  | 0 | 11.47 | 69.35 | 795.444 | 0 |  | 0 | 65.47 | 70.09 | 4588.7923 | 65.47 | 4588.7923 | 4588.79 | 0.0023
1.5. |  |  | REVESTIMENTO DE PISO |  | 0 | 0 | 40537.584 |  |  | 38963.29 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2744.8848 |  | 41708.1748 | 2744.88 | 0.0048
- | SINAPI 87632 | SINAPI 87632 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 370.02 | 31.14 | 11522.422 | 370.02 | 31.14 | 11522.422 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 370.02 | 11522.422 |  | 0
1.5.1. | SINAPI 87259 | SINAPI 87259 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | 15.12 | 104.12 | 1574.294 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 15.12 | 181.54 | 2744.8848 | 15.12 | 2744.8848 | 2744.88 | 0.0048
- | SINAPI-I 4786 | SINAPI-I 4786 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | 354.9 | 77.32 | 27440.868 | 354.9 | 77.32 | 27440.868 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 354.9 | 27440.868 |  | 0
1.6. |  |  | LOUÇAS E METAIS |  | 0 | 0 | 1843.84 |  |  | 0 |  |  | 335.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4441.22 |  | 4441.22 | 4441.22 | 0
1.6.1. | SINAPI 86931 | SINAPI 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 271.52 | 814.56 |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 4 | 568.07 | 2272.28 | 4 | 2272.28 | 2272.28 | 0
1.6.2 |  | SINAPI-I 11761 | ASSENTO VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO | UN |  |  | 0 |  |  | 0 | 4 | 76.58 | 306.32 |  |  | 0 | 4 | 77.41 | 309.64 | 4 | 309.64 | 309.64 | 0
1.6.3 | SINAPI 86906 | SINAPI 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 54.92 | 109.84 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2 | 86.41 | 172.82 | 2 | 172.82 | 172.82 | 0
1.6.4 |  | SINAPI 86885 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  |  | 0 |  |  | 0 | 2 | 14.39 | 28.78 |  |  | 0 | 2 | 14.55 | 29.1 | 2 | 29.1 | 29.1 | 0
1.6.5 | SINAPI 100858 | SINAPI 100858 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 459.72 | 919.44 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 828.69 | 1657.38 | 2 | 1657.38 | 1657.38 | 0
1.7. |  |  | MARMOARIA |  | 0 | 0 | 6381.643 |  |  | 0 |  |  | 690.45 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11163.21 |  | 11163.21 | 11163.21 | 0
1.7.1. | SINAPI 86894 | SINAPI 86894 | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 221.32 | 442.64 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 354.5 | 709 | 2 | 709 | 709 | 0
1.7.2 |  | SINAPI 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M |  |  | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 191.79 | 690.444 |  |  |  | 3.6 | 193.86 | 697.896 | 3.6 | 697.896 | 697.9 | -0.004
1.7.3. | SINAPI 102255 | SINAPI 102255 | TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021 | M2 | 0.96 | 669.19 | 642.422 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.96 | 1227.19 | 1178.1024 | 0.96 | 1178.1024 | 1178.1 | 0.0024
1.7.4. | SINAPI 102253 | SINAPI 102253 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 | 8.23 | 643.57 | 5296.581 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1.08 |  | 0 | 7.15 | 1199.75 | 8578.2125 | 7.15 | 8578.2125 | 8578.21 | 0.0025
1.8. |  |  | COBERTA |  | 0 | 0 | 86813.68 |  |  | 86813.68 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 86813.68 |  | 0
- | Composição 002 |  | REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 30% DO MATERIAL [ORSE C00277/AGO_2021] | M2 | 909.64 | 74.78 | 68022.879 | 909.64 | 74.78 | 68022.879 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 909.64 | 68022.879 |  | 0
- | SINAPI 94229 |  | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 34.46 | 159.36 | 5491.545 | 34.46 | 159.36 | 5491.545 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 34.46 | 5491.545 |  | 0
- | SINAPI 94226 |  | SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 859.68 | 15.47 | 13299.249 | 859.68 | 15.47 | 13299.249 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 859.68 | 13299.249 |  | 0
1.9. |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | 0 | 0 | 35835.71 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 57931.97 |  | 57931.97 | 57931.97 | 0
1.9.1. | Composição 003 | Composição 003 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 4,4 X 4,4 X 1,90 M [SINAPI 98077 MAIO/2023] | UND | 1 | 32598.68 | 32598.68 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 53313 | 53313 | 1 | 53313 | 53313 | 0
1.9.2. | SINAPI 93358 | SINAPI 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 9 | 59.98 | 539.82 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 9 | 98.27 | 884.43 | 9 | 884.43 | 884.43 | 0
1.9.3. | SINAPI 96995 | SINAPI 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 11.7 | 36.36 | 425.412 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 11.7 | 59.57 | 696.969 | 11.7 | 696.969 | 696.97 | -0.001
1.9.4. | SINAPI 89849 | SINAPI 89849 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 28.63 | 53.54 | 1532.85 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 28.63 | 72.21 | 2067.3723 | 28.63 | 2067.3723 | 2067.37 | 0.0023
1.9.5. | SINAPI 89848 | SINAPI 89848 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 28.41 | 26.01 | 738.944 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 28.41 | 34.15 | 970.2015 | 28.41 | 970.2015 | 970.2 | 0.0015
1.10. |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 0 | 0 | 116196.91 |  |  | 0 |  |  | 44012.34 | 0 |  | 10294.71 | 0 | 0 | 216759.79 |  | 216759.79 | 216759.79 | 0
1.10.1. | Composição 004 | Composição 004 | FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA PRISMÁTICA 16", INCLUSIVE LAMPADA DE LED E INSTALACAO. [SEINFRA C1875 30/03/2021 - [SINAPI INSUMO 91927 MAIO/2023] | UND | 51 | 305.9 | 15600.9 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 51 | 453.27 | 23116.77 | 51 | 23116.77 | 23116.77 | 0
1.10.2. | SINAPI 97360 | SINAPI 97360 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 12 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 4636.37 | 27818.22 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 6 | 10386.84 | 62321.04 | 6 | 62321.04 | 62321.04 | 0
1.10.3. | SINAPI 101876 | Composição 007 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, PARA 8 DISJUNTORES DIM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - [SINAPI 101876 MAIO/2023] | UND | 66 | 54.5 | 3597 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 66 | 156.72 | 10343.52 | 66 | 10343.52 | 10343.52 | 0
1.10.4. |  | SINAPI 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |  |  | 0 |  |  | 0 | 64 | 16.78 | 1073.92 |  |  |  | 64 | 16.96 | 1085.44 | 64 | 1085.44 | 1085.44 | 0
1.10.5. |  | SINAPI 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |  |  | 0 |  |  | 0 | 136 | 17.46 | 2374.56 |  |  |  | 136 | 17.65 | 2400.4 | 136 | 2400.4 | 2400.4 | 0
1.10.6. |  | SINAPI 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |  |  | 0 |  |  | 0 | 2 | 18.92 | 37.84 |  |  |  | 2 | 19.12 | 38.24 | 2 | 38.24 | 38.24 | 0
1.10.7. | SINAPI 93657 | SINAPI 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 198 | 13.07 | 2587.86 |  |  | 0 |  |  | 0 | 192 | 13.07 | 2509.44 | 6 | 20.88 | 125.28 | 6 | 125.28 | 125.28 | 0
1.10.8. | Composição 005 | Composição 005 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [SINAPI 93658 MAIO/2023] | UND | 66 | 131.53 | 8680.98 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 66 | 218.92 | 14448.72 | 66 | 14448.72 | 14448.72 | 0
1.10.9. | SINAPI 96985 | SINAPI 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 6 | 61.99 | 371.94 |  |  | 0 | 18 | 122.84 | 2211.12 | 0 |  | 0 | 24 | 124.17 | 2980.08 | 24 | 2980.08 | 2980.08 | 0
1.10.10. |  | SINAPI-I 41480 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 250 X 250 MM | UN |  |  | 0 |  |  | 0 | 24 | 52.76 | 1266.24 |  |  |  | 24 | 53.33 | 1279.92 | 24 | 1279.92 | 1279.92 | 0
1.10.11. |  | SINAPI-I 425 | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'', CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 | UN |  |  | 0 |  |  | 0 | 24 | 10.33 | 247.92 |  |  |  | 24 | 10.44 | 250.56 | 24 | 250.56 | 250.56 | 0
1.10.12. | SINAPI 91865 | SINAPI 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M |  |  | 0 |  |  | 0 | 192.92 | 13.08 | 2523.393 | 0 | 0 | 0 | 192.92 | 13.22 | 2550.4024 | 192.92 | 2550.4024 | 2550.4 | 0.0024
1.10.13. |  | SINAPI 91864 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M |  |  | 0 |  |  | 0 | 29.4 | 17.88 | 525.672 |  |  |  | 29.4 | 18.08 | 531.552 | 29.4 | 531.552 | 531.55 | 0.002
1.10.14. |  | SINAPI 93008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M |  |  | 0 |  |  | 0 | 36.6 | 22.36 | 818.376 |  |  |  | 36.6 | 22.6 | 827.16 | 36.6 | 827.16 | 827.16 | 0
1.10.15. |  | SINAPI 91865 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 485.28 | 15.54 | 7541.251 |  |  | 0 | 65.18 | 22.53 | 1468.505 | 485.28 | 15.54 | 7541.25 | 65.18 | 22.77 | 1484.1486 | 65.18 | 1484.1486 | 1484.15 | -0.0014
1.10.16. |  | SINAPI 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M |  |  | 0 |  |  | 0 | 43.26 | 33.58 | 1452.67 |  |  |  | 43.26 | 33.94 | 1468.2444 | 43.26 | 1468.2444 | 1468.24 | 0.0044
1.10.17. |  | SINAPI 93010 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M |  |  | 0 |  |  | 0 | 15.91 | 47.1 | 749.361 |  |  |  | 15.91 | 47.61 | 757.4751 | 15.91 | 757.4751 | 757.48 | -0.0049
1.10.18. |  | SINAPI 93011 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.6 | 57.86 | 1076.196 |  |  |  | 18.6 | 58.49 | 1087.914 | 18.6 | 1087.914 | 1087.91 | 0.004
1.10.19. |  | SINAPI 93012 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M |  |  | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 88.06 | 669.256 |  |  |  | 7.6 | 89.01 | 676.476 | 7.6 | 676.476 | 676.48 | -0.004
1.10.20. |  | SINAPI 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M |  |  | 0 |  |  | 0 | 713.88 | 5.38 | 3840.674 |  |  |  | 713.88 | 5.44 | 3883.5072 | 713.88 | 3883.5072 | 3883.51 | -0.0028
1.10.21. |  | SINAPI 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M |  |  | 0 |  |  | 0 | 299.2 | 7.91 | 2366.672 |  |  |  | 299.2 | 7.99 | 2390.608 | 299.2 | 2390.608 | 2390.61 | -0.002
1.10.22. | SINAPI 91931 | SINAPI 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1008.4 | 9.24 | 9317.616 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1008.4 | 11.26 | 11354.584 | 1008.4 | 11354.584 | 11354.58 | 0.004
1.10.23. | SINAPI 91933 | SINAPI 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2711.3 | 14.58 | 39530.754 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 2711.3 | 17.99 | 48776.287 | 2711.3 | 48776.287 | 48776.29 | -0.003
1.10.24. | SINAPI-I 39771 | SINAPI-I 39771 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM | UN | 33 | 34.86 | 1150.38 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7 | 34.86 | 244.02 | 26 | 40.04 | 1041.04 | 26 | 1041.04 | 1041.04 | 0
1.10.25 |  | Composição 008 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [SINAPI 93658 MAIO/2023] | UND |  |  | 0 |  |  | 0 | 138 | 154.42 | 21309.96 |  |  |  | 138 | 156.09 | 21540.42 | 138 | 21540.42 | 21540.42 | 0
1.11. |  |  | ESQUADRIAS |  | 0 | 0 | 3442.68 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5482.42 |  | 5482.42 | 5482.42 | 0
1.11.1. | SINAPI 90789 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 4 | 453.04 | 1812.16 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 4 | 708.96 | 2835.84 | 4 | 2835.84 | 2835.84 | 0
1.11.2. | SINAPI 90790 | SINAPI 90789 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 467.31 | 934.62 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2 | 731.31 | 1462.62 | 2 | 1462.62 | 1462.62 | 0
1.11.3. | SINAPI 90830 | SINAPI 90790 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 126.27 | 252.54 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2 | 214.68 | 429.36 | 2 | 429.36 | 429.36 | 0
1.11.4. | SINAPI 90831 | SINAPI 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 4 | 110.84 | 443.36 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 4 | 188.65 | 754.6 | 4 | 754.6 | 754.6 | 0
[7 empty] | 366455.441 | VALOR DESEMBOLSADO: |  | 150979.38 |  |  | 58976.77 |  |  | 10294.71 |  |  | 388543.2634 | VALOR TOTAL: | 539522.64 | 388543.26 | 0.0034
Observações:
Houve necessidade de uma atualização de valores devido ao encerramento de contrato com a EMPRESA e início de um novo processo licitatório, com replanilhamento e atualização de preços.
Outras observações:
i. O "SERVIÇOS INICIAIS" não aparecem nesta planilha pois já foram executados em sua totalidade e não serão objeto de reprogramação
ii. A planilha que encontra-se aprovada na CAIXA, (referente ao ano de 2020), foi atualizada monetáriamente para os valores de hoje.
iii. Foram feitos os devidos descontos de itens já executados.
Limoeiro, 13 de setembro de 2023.
__________________________________________
[9 empty] | Engenheiro responsável pela reprogramação | [10 empty] | __________________________________________
20.38%
11.43%
2021-11-01
Note on L45: Rafael Cerqueira: confirmar com ENI